废液收集、存放、处置规程

一、废液简介

本规范中废液是指实验室在教学、科研活动中产生的一般化学废液、剧毒化学废液等，一般用20升塑料桶盛装。

二、废液的收集

1、废液收集前，应在废液桶上粘贴废液类别标签，并填写成分等相应信息。

2、废液应分类进行收集，禁止把不同类别或会发生反应的废液混放，详情可参阅《实验室废液相容表》。

3、过期或无标签的药品，应查明其理化性质后再按实验室废液分类标准进行收集，不可任意倒入废液桶内。

4、剧毒废液必须单独收集，严禁把几种剧毒废液混放在一个废液桶中。

5、废液收集量应占废液桶总容量80%为宜，切勿装满，液面距离桶口应至少5cm。

6、废液收集完毕后应将内外两个盖子全部密封好，防止泄漏，严禁只拧外盖不密封内盖。

7、废液桶外壁不能有废液残留，如有应及时擦拭干净。

三、废液的存放

1、废液存放区要有相应的安全标识。

2、废液桶装满后，应按照学校或者学院要求登记相关的废液信息。

3、必须分类存放在学院规定的位置。

4、存放废液桶时，应整齐直立摆放。

四、废液的处置

按照学校和学院的统一部署以及废弃物处置公司的要求进行废液的转运、记录和交接工作，严禁倒入下水道或混入生活垃圾中。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。