电梯使用须知

1、请按照电梯铭牌上的额定人员、额定载重量使用电梯。

2、严禁在电梯内吸烟、吐痰、打闹、损坏电梯装饰物。

3、电梯门在打开时请勿使用外力及物品强行阻止电梯门关闭，电梯运行中不得用手或其他物件强扒电梯门，以免发生停梯事故。

4、电梯门快要关闭时，不要强行冲入或阻止电梯关门，切勿一只脚在内另一只脚在外停留。

5、电梯正常运行时，门应完全关闭、运行平稳、无异常响声、到站后轿厢地板和楼层地面平齐。如果出现异常，应及时通知电梯使用单位，进行检修。

6、严禁运装易燃易爆危险品，特殊情况需经有关管理部门同意，并采取必要的安全防护措施。

7、运送化学药品要严格检查包装，以免泄露腐蚀电梯。

8、儿童、孕妇、老人或生病乘客须在他人陪同下乘梯，以免发生意外。

9、严禁酗酒过量人士乘坐电梯。

10、请保持电梯内清洁，勿将砂石、碎物、烟头、液体等洒在电梯内。

11、请勿随便按触您需要到达楼层以外的按钮，避免电梯损耗和影响其他乘客使用电梯。

12、电梯运行发生故障时，乘客不要急躁和慌张，要利用电梯内警铃按钮、对讲装置、通讯电话等向外求救，或拔打故障报修电话求救，耐心等待救援。切勿擅自采取其他自救措施，以免造成不必要的伤害。

13、当发生停电、火灾、地震或电梯出现异常状态时，切勿乘坐电梯。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。