南开大学环境科学与工程学院实验室突发事件综合应急处置预案

为了更好的落实天津市及学校有关防火防盗等安全的通知精神，提高安全管理防范意识，杜绝有安全隐患的事故发生。本着“安全第一，预防为主”的工作原则，学院设立学院三级安全负责制。学院总体安全由院长、书记负责，具体执行由分管行政副院长负责。各系、中心、中心实验室、行政后勤由主任负责，下设专人为安全管理员，负责日常监督检查。

一旦发生突发性事件后，现场工作人员及第一责任人应迅速组织、指挥，及时有序地疏散所有人员，对现场已伤人员作好自助自救或拨打120急救电。保护现场，及时切断事故源，尽量阻止事态蔓延，确保师生的人身安全，保护国家财产。同时立即向学院、保卫处等职能部门和消防部门报告。

各类事故应急处置具体内容：

- 火灾事故应急处理方案

- 一旦发生火情，应首先迅速而冷静地切断火源和电源，尽快采取有效的初级灭火措施，并及时向保卫处及学校汇报。火势较大无法自救时，立即拨打119报警，详细报告发生火灾的单位、时间、地点、原因、经过、火情、门牌号码及其它情况。

- 当火情无法控制，且对现场人员有生命威胁时，现场指挥人员应按照已规定好的疏散线路立即将工作人员有序地撤离现场至安全地带。救护应按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则进行。

- 触电事故应急处理方案

出现触电事故，应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线，在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。若触电者出现休克现象，要立即拨打120请急救医生救治。

- 危险化学品事故应急处置预案

- 实验过程中若不慎将酸、碱或其它腐蚀性药品溅在身上（若眼睛受到伤害时，切勿用手揉搓），立即用大量清水进行冲洗，冲洗后用3-5%碳酸氢钠溶液（针对酸性物质）或1-2%硼酸溶液（针对碱性物质）进行中和。并及时向实验室负责人报告，负责人视情况的轻重将其送入医院就医。

- 如果实验室发生有毒、有害物质泼溅或泄漏在工作台面或地面，先用抹布或拖布擦拭，然后用清水冲洗或用中和试剂进行中和后用清水冲洗。

- 如果实验室发生有毒气体泄漏，应立即启动排气装置将有毒气体排出，同时打开门窗通风，并疏散工作人员离开实验室到安全的地方，如果发生工作人员吸入毒气的情况，应立即拨打120急救。

- 发生被盗、失窃等事故

应在第一时间向保卫处和学院负责人报告，同时保护好事故现场，协助公安机关破案。

- 遇突发性不可抗拒的雷电、水灾、地震等自然灾害事故

应在学院负责人的指挥下，马上组织疏散、抢救现场工作人员，以确保人员的人身安全，作好善后工作。

环境科学与工程学院

2010年7月